수질오염사고 발생현황 및 분석․평가

2009. 3

환경부 수생태보전과

수질오염사고 발생현황 분석·평가

Ⅰ. 사고발생 현황

ㅇ 배출업소에서 방류되는 산업폐수에 의한 수질오염사고는 감소하고

있으나 유류․유독물시설 부적정 관리에 의한 유출사고는 지속적으로 발생

ㅇ 수환경변화 및 농약 등 비점오염원에 의한 물고기 폐사사고 증가

□ ‘08년도 수질오염사고는 총 53건이 발생하였으며, ’07년(50건) 대비 3건(6%) 증가

○ 이중 물고기폐사사고는 29건이 발생하였으며 사고원인은 봄철 수환경변화에 따른 용존산소 부족 및 농약 등 비점오염원 등의 영향

《 연도별 수질오염사고 발생 추이 》

< ‘07～’08년 물고기폐사사고 발생원인 >

년도별	계	수환경변화	원인불명	화학물질	폐 수	축산폐수	시멘트
‘08년	29	10	12	4	2	1	-
‘07년	25	10	8	4	1	1	1

□ 수계별로는 한강수계의 사고발생건수가 전체에서 38% 이상을 차지

○ 한강수계에는 안양천, 중랑천, 굴포천 등 도심통과 하천이 많고 상류지역에는 축산시설, 군부대 등으로 비교적 사고발생이 많음

○ 전반적으로 낙동강 및 금강 수계는 증가, 영산강 수계는 비슷한 편임

《 수계별 발생 추이 》

○ 지역별 사고발생건수는 경기, 강원 등 수도권지역이 많고, 다른 지역은 대부분 비슷한 수준임

- 특히 서울, 제주도는 수질오염사고 예방대책의 철저한 시행으로 수질오염사고가 발생하지 않음

< 지역별 발생 실태 >

구 분	계	서울	경기	강원	충북	충남	전북	경남	기타
2008	53	-	9	12	4	3	7	4	14
2007	50	5	8	15	2	3	5	4	8
2006	52	-	6	14	4	3	5	8	12

□ 사고 유형별로는 유류․화학물질 유출 및 수환경변화에 의한 수질오염사고가 전년도와 비숫한 수준임

○ 유류․화학물질 유출 26건, 수환경변화 10건

《 유형별 발생 추이 》

□ 사고원인별로는 관리부주의가 27건으로 월등히 높으며, 교통사고로 인한 수질오염사고 발생건수는 감소 추세

○ 관리부주의 27건, 교통사고 2→4건

《 사고원인별 발생 추이 》

Ⅱ. 문제점

○ 사업자의 관리부주의에 의한 사고가 전체 발생건수 53건중 27건 (51%)을 차지하는 등 안전불감증이 여전함

- 유류, 유독물, 축산폐수 저장시설에 대한 안전관리 소홀

○ 유류․유독물 운반차량에 의한 교통사고는 상당히 줄어들었으나,   화재로 인한 화학물질 유출사고가 발생

- ‘08년 4건이 발생하는 등 수질오염사고 증가 우려

○ 봄철 수환경변화 및 농약 등 비점오염원에 의한 물고기 폐사사고가 지속적으로 증가하고 있어 이에 대한 대책 마련 필요

- 물고기 폐사사고시 정확한 사고원인 규명이 어려운 실정

Ⅲ. 향후대책

□ 유류․유독물․축산폐수․폐수배출시설 등 수질오염사고 우려시설의 관리자 사고예방 교육 및 안전점검 강화

○ 사고우려 시설 주변에 감시카메라 등의 설치를 유도하여 관리강화

○ 자율환경관리 협조문 발송, 대표자․환경관리인 간담회 실시

□ 봄철 수환경변화에 의한 수질오염사고 예방대책 수립․추진

○ 물고기 폐사사고 우려지역에 대한 농약 등 비점오염원 관리 강화

○ 사고발생시 사고원인 규명을 위하여 수질분석 및 역학조사 실시

○ 중랑천, 안양천 등 사고다발지역에 대하여 오염된 하천퇴적물 준설 및 합류식 하수관거, 하천변 도로 등에 대한 청소 실시(2～3월)

□ 하천감시활동 강화

○ 수계별로 환경항공감시대 운영(한강, 낙동강, 영산강)

○ 5대강 환경지킴이, 민간자율감시요원, 수상감시반, 수질감시초소 운영 등을 통하여 감시활동 강화

□ 상수원주변 유류․유독물 운반차량 통행제한도로 운영 강화

○ 감시카메라 등을 활용하여 통행제한차량 단속을 강화

○ 통행제한도로의 안내판, 도로정비 등 안전시설 설치 보완

○ 통행제한도로 확대 지정 추진(서울, 대전, 울산 등)

□ 수질오염사고 대비 경보체계 철저 운영

○ 지자체, 유역(지방)환경청 기관별 비상연락망 정비

○ 수질자동측정망(49개소) 및 수질감시망(15개소) 운영관리 철저

□ 수질오염사고 합동 방제훈련 실시

○ 시․도 주관으로 물 관련기관 등이 공동으로 참여하는 합동방제 훈련 실시(반기 1회 이상)

○ 재난대응 및 을지훈련과 병행 실시(5월, 8월)

□ 유독물의 하천유입 방지대책

○ '08년 3월 발생한 (주)코오롱유화 김천공장 폭발사고와 같이 화재나 폭발 등의 사고로 발생할 수 있는 유독물의 하천유입을 차단하기 위하여 수질오염사고 가능성이 있는 낙동강 수계의 공단 및 공업지역에 대해 완충저류시설의 추가 확대설치에 대한 입지여건 조사 등 타당성 용역을 추진(용역기간 : ‘08.6.30～11.27)

※ 현재 낙동강수계의 완충저류시설은 6개로서, 5개 시설(달성, 대구염색, 진주상평, 함안칠서)은 운영중이며, 1개 시설(구미1)은 공사중

구분 시설명	위 치	시설규모 (저류조 용량)	사업비 (백만원)	공사기간	비고
대구달성	대구시 달성군 논공읍 남리 471 일원	17,000㎥	10,310	‘04. 10. 4 ~ ’06. 10. 30
대구염색	대구시 서구 상리동 649-1 일원	25,200㎥	12,085	‘06. 05 ~ ’07.12
진주상평	경남 진주시 상평동 55-42 일원	9,000㎥	9,091	‘04. 12. 22 ~ ’06. 11. 30
함안칠서	경남 함안군 칠서면 대치리 168 일원	11,000㎥	4,020	‘03. 6. 2 ~ ’04. 5. 1
구미 1	경북 구미시 공단동 325 일원	49,000㎥	26,697	‘07-’09.11	공사중
구미2.3	경북 칠곡군 석정읍 중리 491-2 일원	45,900㎥	36,400	‘06. 05 ~ ’08.12

【붙임1】

최근 5년간 수질오염사고 발생 현황

□ 수계별

(단위 : 건)

연 도 별	계	한 강	낙동강	금 강	영산강	만경강	기 타
계	259	99	31	25	11	8	85
2008년도	53	14	11	6	2	3	17
2007년도	50	27	5	2	2	2	12
2006년도	52	21	10	5	1	-	15
2005년도	59	17	5	7	6	1	23
2004년도	45	20	-	5	-	2	18

※‘08 기타 : 17건(임진강 3, 동진강1, 삽교천2, 서해 6, 동해 4, 남해 1)

□ 사고유형

(단위 : 건)

연 도 별	계	유류유출	화학물질	수환경변화	기 타
계	259	108	34	44	73
2008년도	53	20	6	10	17
2007년도	50	18	8	10	14
2006년도	52	16	8	7	21
2005년도	59	30	7	11	11
2004년도	45	24	5	6	10

※ ‘08년 기타 : 17건(폐․하수 4, 원인불명 12, 화재1)

□ 수계별 사고유형

구 분		계	유류유출	화학물질	수환경변화	기 타
한강	계	79	31	6	15	27
	2008년도	14	3	1	1	9
	2007년도	27	7	4	8	8
	2006년도	21	8	1	3	9
	2005년도	17	13	-	3	1
낙동강	계	31	14	6	3	8
	2008년도	11	5	3	1	2
	2007년도	5	3	-	1	1
	2006년도	10	4	2	1	3
	2005년도	5	2	1	-	2
금강	계	20	9	5	2	4
	2008년도	6	4	-	1	1
	2007년도	2	1	1	-	-
	2006년도	5	1	1	1	2
	2005년도	7	3	3	-	1
영산강	계	11	4	-	5	2
	2008년도	2	1	-	1	-
	2007년도	2	1	-	-	1
	2006년도	1	-	-	1	-
	2005년도	6	2	-	3	1
기타수계	계	73	26	12	13	22
	2008년도	20	7	2	6	5
	2007년도	14	6	3	1	4
	2006년도	15	3	4	1	7
	2005년도	24	10	3	5	6

□ 사고원인별 발생건수

연 도 별	합 계	관리부주의	교통사고	자연현상	기 타
합 계	259	135	32	42	50
2008	53	27	4	10	12
2007	50	27	2	10	11
2006	52	23	12	7	10
2005	59	30	10	11	8
2004	45	28	4	4	9

※ ‘08년 기타 : 12건(원인불명)

□ 물고기 폐사 현황

연도별		계	2008년	2007년	2006년	2005년	2004년
계		97	29	25	16	18	9
폐사원인	수환경변화	44	10	10	7	11	6
	화학물질 (농약포함)	11	4	4	3	-	-
	원인불명	31	12	8	4	7	-
	기 타	11	3	3	2	-	3

※ ‘08년 기타 : 3건(폐하수)

□ 시․도별

(단위 : 건)

연 도 별	계	2008년	2007년	2006년	2005년	2004년
계	259	53	50	52	59	45
서울시	8	-	5	-	1	2
부산시	6	2	2	1	1	-
대구시	3	1	-	1	1	-
인천시	13	1	3	3	1	5
광주시	7	1	2	1	3	-
대전시	7	2	-	2	3	-
울산시	6	1	1	-	2	2
경기도	53	9	8	6	13	17
강원도	58	12	15	14	7	10
충북도	14	4	2	4	2	2
충남도	17	3	3	3	6	2
전북도	29	7	5	5	8	4
전남도	11	2	-	2	7	-
경북도	10	4	-	2	3	1
경남도	17	4	4	8	1	-
제주도	-	-	-	-	-	-

【붙임2】

2008년 수질오염사고

일련 번호	일 시	유 형	수계(지역)	사고원인	사고내용 요약
1	1.7, 16:00	기 타	삽교천(충남)	원인불명	- 충남 당진군 석우천에서 물고기 200여 마리 폐사
2	1.11, 11:52	유 류	영산강(전남)	교통사고	- 전남 장성군 소재 도로에서 탱크로리가 전복되어 인근 임정저수지에 경유 약 200ℓ 유출
3	2.16	수환경변화	서해(경기)	자연현상	- 경기 시흥시 목감동 물왕저수지에서 물고기 수천마리 폐사
4	2.26, 15:30	농 약	임진강(경기)	관리부주의	- 경기 포천시 구운천에서 물고기 수백마리 폐사(약3㎏) - 사고지점 상류에서 살충제병 발견
5	3.1 03:10	화학물질	낙동강(경북)	화 재	- (주)코오롱유화 김천공장에서 페놀 수지 제조공정에서 화재로 인하여 페놀 인근 대광천으로 유출
6	3.9, 10:20	기 타	한강(강원)	원인불명	- 강원 양구군 서천에서 불고기 100여마리 폐사
7	3.15 17:20	기 타	한강(강원)	원인불명	- 강원 화천군 사내면 지촌천에서 물고기 폐사(약50㎏)
8	3.18 14:00	수환경변화	임진강(경기)	자연현상	- 경기 파주시 향양천․동문천 하류에서 물고기 300여마리 폐사
9	3.25 22:00	유 류	동해(울산)	관리부주의	- 울산시 울주군 언양읍 소재 주유소 에서 부주의로 경유 약 250ℓ 인근 농수로로 유출
10	4.2 14:00	유 류	만경강(전북)	관리부주의	- 전북 완주군 소재 비닐하우스의 기름 탱크에서 경유 약 200ℓ 인근 천호천 으로 유출

일련 번호	일 시	유 형	수계(지역)	사고원인	사고내용 요약
11	4.8 17:10	폐하수	금강(대전)	관리부주의	- 대전시 하수처리장 비상게이트 고장으로 미처리 하수 10,290㎥ 인근 갑천으로 유출
12	4.10 23:45	유 류	한강(경기)	관리부주의	- 경기 과천시 소재 꽃농원에서 관리 부주의로 경유 약 300ℓ 인근 양재천 으로 유출
13	4.15 09:00	기 타	한강(충북)	원인불명	- 충북 충주시 원곡천에서 물고기 500여 마리 폐사(약3㎏ 수거)
14	4.22 07;300	유 류	삽교천(충남)	관리부주의	- 충남 아산시 소재 사업장에서 정제유 저장탱크 파손으로 정제유 300ℓ 인근 농수로로 유출
15	5.2 15:20	농 약	한강(강원)	관리부주의	- 강원 춘천시 월송천에서 물고기 300여마리 폐사 - 농민이 농지 살포후 잔량의 농약을 경운기를 이용하여 운송중 운전부주의로 희석농약 50ℓ 가량 유출
16	5.6 08:30	유 류	만경강(전북)	관리부주의 (화재)	- 전북 전주시 소재 카센터에서 화재로 인하여 보관중이던 폐유 150ℓ 가량이 인근 삼천으로 유출
17	5.6 23:00	유 류	낙동강(부산)	관리부주의	- 부산시 강서구 지사과학산단내 소재 업체에서 원통형 강관튜브 생산공정에서 사용하는 절삭유 400ℓ 가량이 우수로를 타고 인근 지사천으로 유츌
18	5.8 08:30	폐하수	남해(경남)	관리부주의	- 경남 창원시 창원천에서 물고기 100여마리 폐사 - 생태하천복원 공사시 장비이동에 따른 퇴적오니 부상 및 수중보 철거과정에서 콘크리트 가루에 의한 PH 상승 등
19	5.18 09:10	기 타	한강(강원)	원인불명	- 강원 화천군 사창천에서 물고기 3천여 마리 폐사
20	5.26 17:00	농 약	서해(전남)	관리부주의	- 전남 영암군 소재 간척지 논에 벼를 심 기전 제초작업을 위해 살포한 농약이 농수로에 유출되어 물고기 수천마리 폐사 * 제초제명 : 지오넥스(원예용 고독성 농약)

일련 번호	일 시	유 형	수계(지역)	사고원인	사고내용 요약
21	5.28 10:30	유 류	금강(충남)	관리부주의 (화재)	- 충남 계룡시 두계천으로 식용유, 윤활유 등 약 400ℓ 가량유출 - 왕대 농공단지내 2개 사업장에서 화재 발생으로 보관중 이던 식용유, 윤활유 등이 농수로를 통해 유출
22	6.2 11;50	기 타	낙동강(강원)	원인불명	- 강원 태백시 소도천에서 물고기 4～500 여마리 폐사
23	6.4 08:50	수환경변화	서해(인천)	자연현상	- 인천시 계양구 굴포천 방수로에서 전날 집중호우 후 물고기 수백마리 폐사 (약 10㎏수거)
24	6.6 13:30	기 타	한강(강원)	원인불명	- 강원 원주시 서곡천에서 물고기 폐사 (약 2.5㎏수거)
25	6.7 19:30	기 타	서해(전북)	원인불명	- 전북 고창군 고창천에서 물고기 수백 마리 폐사(약 4.3㎏수거)
26	6.13 09:10	수환경변화	한강(강원)	자연현상	- 강원 원주시 원주천에서 전일 집중호우 후 물고기 수백마리 폐사(약 5㎏수거)
27	6.20 03:00	폐하수(축혈)	한강(충북)	관리부주의	- 충북 괴산군 신항천에서 물고기 20여마리 폐사 - 폐기물 재활용업체(비료생산업)에서 재활용 과정중인 소석회 성분이 포함된 축혈 일부가 노후화된 저장 시설에서 2～3톤 가량이 농수로를 통해 유출
28	6.25 16:50	기 타	한강(경기)	원인불명	- 경기 과천시 양재천 상류에서 물고기 약 200여마리 폐사
29	6.27 06:30	유 류	동진강(전북)	관리부주의	- 전북 정읍시 정읍천에 바이오 디젤(반제품) 약 500ℓ유출 - 제1산단내 바이오디젤 생산 업체에서 기름 탱크 이송과정중 반제품 보조탱크의 수위센서 오작동으로 우수로를 통해 유출
30	7. 2. 08. 30	농 약	낙동강(경남)	관리부주의	- 경남 김해시 화목동 농수로 주변에서 잉어 등 약 200여마리 폐사 - 논․밭 밀집지역으로 농번기 살포된 농약이 장마철 강우로 하천에 유입되어 된 것으로 추정

일련 번호	일 시	유 형	수계(지역)	사고원인	사고내용 요약
31	7. 3. 05:50	유 류	한강(강원)	관리부주의	- 강원 홍천읍내 복개천에 폐유 약 100ℓ가 유출 - 판넬 부식방지용 기름칠에 사용되는 폐유가 보관되어 있는 폐용기(400ℓ)의 계측관 이탈(원인불명)
32	7.18.08: 00	수환경변화	동해(강원)	자연현상	- 강원 속초시 영랑호에서 바다 어종인 숭어(15㎝ 내외), 황어(5~15㎝ 내외), 전어(7㎝ 내외) 등 8,000여 마리 집단 폐사 - 영랑호의 수질개선을 위한 하구언 모래둑을 제거('08.7.2)와 해수와 호소수를 순환시키는 과정에서 용존산소 부족
33	7.21, 08: 45	수환경변화	동해(강원)	자연현상	- 강원 고성군 화진포호에 감성돔, 황어, 숭어, 전어, 우럭 등 천여마리 폐사(820㎏) - 장마로 인한 탁류 과다유입 및 강한 바람으로 호소내 역전현상이 발생하여 수질이 악화되고, 하절기 수온 상승 및 용존산소 부족
34	7. 21 08:00	축산폐수	만경강(전북)	관리부주의	- 전북 김제시 용지면 마산천 물고기 폐사 - 가축분뇨(돈분) 저장조 우수유입 및 저장조 노후화로 저장조 옆면이 파손되어 가축분뇨의 농수로 유입
35	7.22, 09: 30	유 류	금강(대전)	관리부주의	- 대전시 갑천 만년교 상류지점에 유류(경유) 40~50ℓ정도 유출 - 10여일전 보일러 기름탱크(500ℓ) 교체 및 배관작업 실시후 연결부분 접합 미비
36	7. 27. 18: 30	수환경변화	낙동강(경북)	자연현상	- 경북 안동시 도산면 가송리 및 단천교 일대에 장마로 인한 오염물질(흙탕물) 유입으로 물고기 폐사 - 현장 인근에는 공장폐수 및 축산 폐수가 발생되지 않는 지역
37	8. 3, 13:20	기 타	서해(전북)	원인불명	- 전북 고창군 해리면 금평리 양수장-배수관문에서 물고기 수천마리 폐사 - 공장 등 주변 환경을 오염시킬만한 오염원은 없음.
38	8.13, 11:50	기 타	한강(강원)	원인불명	- 강원 평창군 평창읍 도돈리 평창강 일원에서 동자개, 퉁사리등 물고기 약 20～30마리 폐사 - 배터리를 이용한 물고기 포획으로 폐사된 것으로 추정

일련 번호	일 시	유 형	수계(지역)	사고원인	사고내용 요약
39	8.17, 18:00	수환경변화	금강(충북)	자연현상	- 충북 진천군 미호천 농다리 부근에서 물고기 약 100여 마리 폐사 - 갑작스런 폭우로 하수구 등의 퇴적물 등이 일시에 하천으로 유입됨에 따라 용존산소량이 급격히 낮아져 폐사한 것으로 추정
40	8.18, 08:56	유 류	낙동강(부산)	관리부주의	- 부산시 사상구 학장천 하류 엄궁 선착장에 정박 중이던 어선의 선두가 침몰하면서 연료탱크내 연료유(경유)가 미량 유출
41	9.8, 04:57	유 류	서해(경기)	교통사고	- 경기 용인시 영동고속도로 신갈부근에서 유조차 충돌․화재로 경유 5천리터 오산천 유입
42	9.10.13:10	기타	낙동강(신기천)	원인불명	- 경남 양산시 신기동 북부시장 인근 북부천 상류 신기천 150m 구간에 2-5cm정도 피라미 500-600마리 폐사
43	9.11,07:20	유 류	낙동강(대구)	불법투기	- 대구시 동구 금호강변에 불법투기로 추정되는 폐유 20-50리터 유입
44	9.22 08:00	수환경변화	영산강(광주)	자연현상	- 광주천 (시청 뒷편 100미터 상류)에서 사고발생 전일 일시적인 강우(10mm)에 의한 지표면의 유기물 유입과 하천내 유지수량 부족으로 인한 용존산소 부족으로 물고기 300여 마리 폐사
45	9.23.15: 30	유 류	한강(경기)	교통사고	- 경기 가평군 청평면 호명리 94번지 일원(방골다리 앞)에서 SK네트웍스 (주)경춘주유소 소유의 유류 이동주유차가 하천으로 추락되어 경유 약 200ℓ가 하천으로 유출
46	9. 27 10:00	수환경변화	동해(강원)	자연현상	- 속초시 영랑동 영랑호 전역에 기수성 물고기인 숭어, 황어, 전어, 참돔치어, 장어 등 약 6,000여 마리 폐사 - 강풍(최고 7m/sec)으로 호수 상층부와 바닥의 오염된 하층수의 역전현상으로 유독성 물질인 유화수소(H2S) 등에 따라 상대적으로 오염에 약한 기수성 물고기가 집단 폐사함
47	10. 1, 11:00	유 류	금강(전북)	관리부주의	- 익산시 낭산면 석천리 1595 (주)그린바이텍의 보일러 연료 공급배관파손으로 B-C유 약 200ℓ정도가 인근 농수로로 유출
48	10. 6. 09:40	유 류	임진강(경기)	관리부주의	- 포천시 일동면 기산리 1-5번지 일원 청계저수지 상류에서 장인종합건설(주)가 시행중인 기산리 일원의 도로개설공사중 포크레인의 유압호스가 파손되어 유압유 약 100L가 유출
49	11. 08, 야간	유 류	금강(충북)	관리부주의	- 충북 청원군 공군직할부대(천우산업(주)) 보일러 연료(등유)탱크 저장시설에서 보일러실로 연결되어 있는 배관라인(지하매설)이 부식되어 부지내 토양과 우수로를 통하여 인근 농수로로 유출 되어 무심천으로 유입
50	11.26.15:00	유독물(황산)	낙동강(경북)	교통사고	- 경북 봉화군 소천면 고선리 넛고개 식당 앞에서 황산 탱크로리(13,000ℓ) 차량이 우측계곡에 전복되어 탱크로리 뚜껑이 열리면서 탑재된 황산 유출(탑재량 13,000ℓ, 유출량 약 8,000ℓ)
51	12. 5,12:09	기타(소방수)	한강(경기)	관리부주의(화재)	- 이천물류창고내 시설 보수 용접작업 중 화재 발생으로 화재진압 작업으로 발생한 소방 방제수(일 평균 800톤) 및 육류기름, 핏물이 섞여 인근 하천으로 유입
52	12.18.17:45	유류	낙동강(경남)	불법투기	- 경남 합천군 청덕면 부근 적포교를 통행하던 원인불명의 행인이 기름이 포함된 물질을 투기한 것으로 추정
53	12.22일 08시	유류	낙동강(경북)	관리부주의	- 고령군 개진면 옥산골재채취장 상주하던 직원이 골재채취선 후미가 기울어져 있는 것을 2008.12.22일 08시 순찰시 발견하여 준설선 전복을 막기 위하여 골재장내 웅덩이로 예인도중 엔진오일 약 50~100ℓ이 유출된 것으로 추정,

2007년 수질오염사고

일련 번호	일 시	유 형	수계(지역)	사고원인	사고내용 요약
1	1. 21, 15:00	기타(불명)	한 강(강원)	기타(원인불)	- 인제군 북천에서 물고기 수백마리 폐사
2	1. 24 06:40	화학물질	서 해(인천)	관리부주의	- 염산저장 탱크에서 염산 4.5톤 우수 관로로 유출
3	2. 9, 08:30	화학물질	삽교천(충남)	관리부주의	- 폐수처리장 황산저장 탱크에서 1.8톤 유출, 아산시 매곡천 물고기 폐사
4	2. 11, 15:20	기타(불명)	한 강(강원)	기타(원인불)	- 인제군 어론천에서 물고기 200여마리 폐사
5	2. 15, 11:00	축산폐수	낙동강(경남)	관리부주의	- 창녕군 토평천에서 물고기 폐사 (300㎏수거)
6	2. 24, 07:00	화학물질	한 강(강원)	관리부주의	- 폐부동액 1.3톤 영월군 쌍용천으로 유출
7	2. 25, 12:45	기타(불명)	한 강(강원)	기타(원인불)	- 인제군 가아천에서 물고기 200여마리 폐사
8	2.26, 13:50	기타(불명)	남해(부산)	기타(원인불)	- 부산시 송정천에서 물고기 100여마리 폐사
9	3. 8, 22:00	화학물질	금 강(충남)	관리부주의	- 나프테닉 탄화수소 100ℓ 천안시 승천천으로 유출되어 물고기 1.000 여마리 폐사
10	3. 23, 05:00	유류	동 해(강원)	관리부주의	- 군부대 보일러에서 경유 200ℓ 강릉시 향호로 유출
11	3. 30, 11:20	유 류	한 강(강원)	관리부주의	- 도하 훈련장에서 굴삭기 윤활유 80ℓ 횡성군 섬강에 유출
12	4. 10, 00:10	화학물질	한 강(충북)	교통사고	- DINP(플라스틱 가소제) 적재 탱크 로리 전복으로 약 8,000ℓ 괴산군 오가천으로 유출
13	4.16, 09:40	화학물질	한 강(경기)	관리부주의	- 무단으로 버려진 락스 및 농약 등 으로 물고기 수백마리 폐사 (포천시 왕숙천)
14	4.24, 10:30	유 류	동진강(전북)	관리부주의	- 양식장 유류저장 탱크에서 B-C유 및 경유 400ℓ 농수로를 통해 인근 원평천유출

일련 번호	일 시	유 형	수계(지역)	사고원인	사고내용 요약
15	4.24, 23:30	유 류	동 해(울산)	송유관 파손	- 유류절도로 송유관 파손되어 경유 약 1톤 여천천 유출
16	4.26, 07:50	유 류	한 강(강원)	선박침수	- 소양강 상류 정박된 선박에서 엔진오일 소량 유출
17	5.10, 05:00	수환경변화	한 강(서울)	자연현상	- 강우후 중랑천에서 물고기 60여 마리 폐사
18	5.14, 09:30	유 류	금 강(충남)	관리부주의	- 군부대 유류저장탱크에서 경유 1,600ℓ 인근 용수천 유출
19	5.20, 08:20	수환경변화	한 강(인천)	자연현상	- 굴포천 방수로에서 강우후 물고기 수천마리 폐사
20	5.21, 07:00	기타(불명)	한 강(충북)	기타(원인불)	- 괴산군 동진천에서 물고기 수천 마리 폐사
21	5.24, 07:00	수환경변화	한 강(경기)	자연현상	- 중랑천에서 물고기 수백마리 폐사
22	6.1, 05:10	기타(불명)	한 강(강원)	기타(원인불)	- 화천천에서 물고기 수천마리 폐사
23	6.23, 15:00	수환경변화	한 강(서울)	자연현상	- 강우후 서울 양화대교 북단에서 물고기 50여마리 폐사
24	6.29, 16:00	수환경변화	한 강(서울)	자연현상	- 강우후 안양천에서 물고기 350여 마리 폐사
25	7.7, 16:30	폐 수	영산강(광주)	관리부주의	- 하남공단내 도금업체에서 순환펌프 파이프 균열로 도금폐수 약 3톤이 유출되어 물고기 1백여마리 폐사
26	7.10, 11:00	수환경변화	낙동강(경남)	자연현상	- 창녕군 현곡소류지에서 물고기 1백여 마리 폐사
27	7.16, 15:30	유 류	낙동강(경남)	관리부주의	- 비닐하우스 난방유 저장탱크에서 B-C유 약 100ℓ 인근 농수로 유출
28	7.23, 13:30	유 류	낙동강(부산)	관리부주의	- 아파트에서 보일러 배관 세관작업중 B-C유 약 60ℓ가 인근 우수로를 통해 낙동강으로 유출
29	7.25, 04:30	유 류	영산강(광주)	관리부주의	- 평동산단내 업체에서 탱크와 보일러를 연결하는 배관 이상으로 B-C유 약 200ℓ가 인근 배수로를 통해 원두 천으로 유출
30	8.1, 11:00	수환경변화	한 강(경기)	자연현상	- 강우후 안양천에서 물고기 5백여 마리 폐사

일련 번호	일 시	유 형	수계(지역)	사고원인	사고내용 요약
31	8.2, 15:10	축산폐수	임진강(강원)	관리부주의	- 철원군 축산농가 돈분 퇴비저장조 벽체가 무너지면서 축산폐수 약 90톤 유출되어 이중 40여톤 문혜천 유출
32	8.5, 15:00	수환경변화	한 강(인천)	자연현상	- 강우후 굴포천 방수로에서 물고기 150여마리 폐사
33	8.11, 18:50	유 류	한 강(서울)	기타(원인불)	- 폐유 약 100ℓ가량이 봉원천을 통해 한강으로 유출
34	8.12, 07:30	축산폐수	한 강(강원)	관리부주의	- 원주시 축산농가 축산폐수처리시설 저류조에서 운전미숙으로 축산폐수 약 1톤가량 인근 소하천으로 유출
35	8.12, 08:00	수환경변화	한 강(서울)	자연현상	- 강우후 안양천에서 물고기 250여 마리 폐사
36	8.17, 06:50	기타(불명)	한 강(경기)	기타(원인불)	- 안양천에서 물고기 1천여마리 폐사
37	8.21, 02:00	유 류	임진강(경기)	관리부주의	- 동두천시 소재 업체에서 보일러 고장 으로 B-C유 약 700ℓ 신천으로 유출
38	8.27, 06:00	수환경변화	안성천(경기)	자연현상	- 강우후 수원천에서 물고기 3백여마리 폐사
39	9.12, 13:30	유 류	섬진강(전북)	관리부주의	- 주유소 지하 저장탱크 경유 주입중 넘쳐 경유 약 40ℓ 둔남천으로 유출
40	9.17, 08:30	유 류	한 강(강원)	교통사고	- 축산폐수 운반차량이 도로지반 침 하로 전복되면서 축산폐수 약13톤이 팔미천으로 유출
41	9.25, 23:30	유 류	섬진강(전북)	관리부주의	- 주유소내 지하저장탱크간 경유 이 송중 지나가던 차량이 이송파이프를 밟아 경유 약 300ℓ 섬진강으로 유출
42	10.1, 09:00	유 류	한 강(경기)	관리부주의	- 하남시 풍산동 소재 사업장에서 보 일러 연료인 등유 약 350ℓ 가량이 취급부주의로 농수로를 통해 인근 망월 천으로 유출
43	10.8, 02:00	유 류	한 강(강원)	관리부주의	- 춘천시 사북면 골재채취장에서 정 박중이던 준설선이 침수되어 엔진 오일 약 50ℓ 북한강으로 유출

일련 번호	일 시	유 형	수계(지역)	사고원인	사고내용 요약
44	10.8, 06:00	시멘트	한 강(강원)	관리부주의	- 평창군 도로공사 현장에서 콘크리트 타설공사중 시멘트가 인근 양식장에 유입되어 물고기 30,000여마리 폐사
45	10.31, 09:30	화학물질	만경강(전북)	관리부주의	- 완주군 국도 공사현장에서 저장탱 크가 넘어져 레미콘 혼화제 5톤 가량이 유출되어 인근 농수로 유입
46	11.24, 11:00	화학물질	한 강(경기)	관리부주의	- 부천시 소재 불판 세척업체에서 가성 소다 함유 합성세제류를 무단 방류 하여 역곡천(부천), 목감천(광명)에서 물고기 수백마리 폐사(약 80㎏)
47	12.13, 06:40	유 류	한 강(강원)	관리부주의	- 원주제조창 앞에 정차되어 있던 아스 팔트 포장 공사 차량에서 아스팔트 유제 200ℓ가량이 배수로를 타고 장양 천을 통하여 평장천까지 확산
48	12.23	기타(불명)	동 해(강원)	기타(원인불)	- 강릉시 수릿골 모안천 도랑에서 물고기 80여마리 폐사 (독극물유입 추정)
49	12.24, 새벽	유 류	낙동강(경남)	유류절도	- 유류절도범이 비닐하우스(김해시 소재) 유류탱크의 플러그를 풀어 BA유 약 100ℓ 가량이 서낙동강 지류인 운 하천으로 유출
50	12.26, 14:00	유 류	만경강(전북)	관리부주의	- 완주군 봉동읍소재 공장 신축공사장 에서 경유 약 100ℓ 가량이 오동천을 통하여 대간선 수로로 유출

2006년 수질오염사고

일련 번호	일시	유 형	수계(지역)	사고원인	사고내용 요약
1	1. 4, 06:05	유류	한 강(강원)	교통사고	- 경유 400ℓ 유출
2	1.10, 10:10	유류	서 해(경기)	관리부주의	- 열매체유 200ℓ 유출
3	1.20, 16:30	기타(폐기물)	한 강(강원)	관리부주의	- 폐유 3,000ℓ 유출
4	1.30, 11:00	기타(폐수)	금 강(대전)	관리부주의	- 세차폐수(주유소) 30ℓ 유출
5	1.31, 10:38	유류	한 강(충북)	교통사고	- B-C유 4,000ℓ유출
6	2. 6, 08:30	화학물질	남 해(경남)	교통사고	- 가성소다 100ℓ 유출
7	2. 7, 09:30	유류	서 해(충남)	교통사고	- 항공유 30,000ℓ 유출
8	2. 9, 00:00	수환경변화	한 강(충북)	자연현상	- 물고기 수만마리 폐사(인북천)
9	2.13, 00:00	유류	한 강(강원)	관리부주의	- 경유 16,000ℓ, 엔진오일 200ℓ 유출(춘천댐 골재채취선 침몰)
10	3. 6, 15:20	기타(식용유)	한 강(경기)	관리부주의	- 제과점의 틔김용 식용유(원료) 60ℓ
11	3. 8, 08:00	유류	낙동강(대구)	관리부주의	- 원유 60ℓ 유출
12	3.10, 09:00	화학물질	남 해(전남)	관리부주의	- 염산 3톤유출(물고기 1톤 폐사)
13	3.10, 10:00	화학물질	남 해(전북)	관리부주의	- 레미콘 급결재 250ℓ (물고기 200여마리 폐사)
14	3.10, 21:10	기타(폐기물)	낙동강(경남)	교통사고	- 폐기물(도금산폐수) 2.5톤 유출 (물고기 5kg 폐사)
15	3.11, 08:30	수환경변화	한 강(강원)	자연현상	- 물고기 수백마리 폐사
16	3.18, 08:30	기타(폐기물)	남 해(부산)	관리부주의	- 폐기물(해양투기) 1,000톤 유출
17	4. 9, 05:10	유류	한 강(경기)	관리부주의	- B-C 유 250ℓ 유출
18	5. 2, 10:00	수환경변화	낙동강(경남)	자연현상	- 물기고 약 200마리 폐사
19	5. 4, 14:00	기타(불명)	한 강(강원)	기타(원인불)	- 물고기 수천마리 폐사
20	5. 5, 08:30	기타(불명)	한 강(강원)	기타(원인불)	- 물고기 수백마리 폐사
21	5. 6, 09:30	유류	한 강(경기)	관리부주의	- 열매체유 50ℓ 유출
22	5. 23, 08:30	수환경변화	금 강(대전)	자연환경	- 물고기 집단 폐사
23	6. 4, 12:40	기타(폐기물)	한 강(강원)	관리부주의	- 석회석 광산 석분 유출
24	6. 5, 08:20	기타(농약)	서 해(전남)	기타(농업)	- 물고기 120마리 폐사
25	6. 9, 21:00	수환경변화	한 강(경기)	자연현상	- 물고기 70kg 페사
26	6.22, 05:40	유류	금 강(충북)	관리부주의	- 절연유 1,600ℓ 유출
27	6.23, 06:59	유류	한 강(강원)	교통사고	- 휘발유 유출
28	6.25, 15:00	유류	낙동강(경북)	기타(절도)	- 송유관 유류 유출
29	6.27, 17:05	화학물질	서 해(전북)	교통사고	- 스틸렌모노머 18톤 유출
30	6.30, 09:36	기타(폐기물)	한 강(강원)	관리부주의	- 폐기물처리업 수거 폐유 20ℓ유출
31	6.30, 05:30	기타(폐수)	한 강(강원)	관리부주의	- 축산폐수 20톤 유출
32	7.12, 09:00	기타(폐기물)	한 강(인천)	기타(집중호우)	- 집중호우로 폐유탱크에서 100ℓ
33	7.13, 06:00	유류	서 해(전북)	관리부주의	- B-C 유 150ℓ 유출
34	7.13, 16:30	기타(폐수)	남해(전북)	기타(집중호우)	- 축산폐수 저장조 파손으로 유출
35	7.16. 13:30	기타(폐기물)	서 해(인천)	기타(집중호우)	- 폐유 2톤 유출
36	7.27, 11:40	화학물질	남 해(전북)	교통사고	- 가성소다 5톤 유출
37	8. 2, 11:00	유류	낙동강(경북)	관리부주의	- 골재채취선 전복, 엔진오일 200ℓ
38	8. 5, 07:15	수환경변화	영산강(광주)	자연현상	- 물고기 100마리 폐사
39	8. 7, 18:40	기타(축폐수)	낙동강(경남)	관리부주의	- 축산폐수 150톤 유출
40	8. 9, 17:50	기타(축폐수)	한 강(강원)	관리부주의	- 축산폐수 108톤 유출
41	8.22, 17:00	기타(폐기물)	낙동강(경남)	관리부주의	- 폐식용유 500ℓ 유출
42	8.31, 08:00	기타(농약)	낙동강(경남)	기타(원인불)	- 물고기 폐사
43	9. 5, 14:30	유류	낙동강(경남)	관리부주의	- 엔진오일(골재선 침몰) 30ℓ
44	10. 2, 23:30	기타(농약)	한 강(강원)	관리부주의	- 물고기 폐사
45	10. 9, 00:00	수환경변화	서 해(인천)	자연현상	- 물고기 100kg 폐사
46	10.15, 05:29	화학물질	낙동강(경남)	교통사고	- 암모니아수 유출
47	10.17, 17:24	화학물질	동 해(강원)	교통사고	- 규산소다 50ℓ 유출
48	10.30, 07:52	화학물질	금 강(충북)	교통사고	- DIMP(제4류) 유출
49	11. 5, 07:30	유류	한 강(강원)	관리부주의	- 열매체유 400ℓ 유출
50	11. 7, 11:50	기타(불명)	서 해(충남)	기타(원인불)	- 물고기 폐사
51	11.13, 12:50	기타(폐기물)	금 강(충남)	교통사고	- 산업페기물 유출
52	12.22. 17:40	유류	한 강(경기)	기타(원인불)	- 유류(경유) 유출

2005년 수질오염사고

일련 번호	일시	유 형	수계(지역)	사고원인	사고내용 요약
1	1.25, 22:00	수환경변화	서 해(충남도)	자연현상	- 물고기 100여마리 폐사
2	2.12, 14:30	유류유출	남 해(전북도)	관리부주의	- B-C유 약 600ℓ 유출
3	2.19, 08:10	유류유출	한 강(강원도)	관리부주의	- 윤활유 약 400ℓ 유출
4	2.28, 11:30	수환경변화	한 강(경기도)	자연현상	- 물고기 500여마리 폐사
5	3.15, 13:00	기타(오․폐수)	서 해(경기도)	관리부주의	- 오․폐수 약 10만톤 유출(처리장)
6	3.23, 10:00	수환경변화	동 해(강원도)	자연현상	- 물고기 약1,800여마리 폐사
7	4.14, 17:00	유류유출	서 해(충남도)	교통사고	- 경유 약 5,000ℓ유출
8	4.21, 17:30	유류유출	낙동강(경남도)	기계고장	- 중유 약 100ℓ 유출
9	4.15, 05:45	화학물질	금 강(대전시)	교통사고	- 경화제 4톤 유출
10	4.24, 14:00	기타(폐기물)	낙동강(경북도)	교통사고	- 폐기물 약 1톤 유출(구리함유 광재)
11	4.28, 19:00	유류유출	금 강(충남도)	관리부주의	- 경유 약 200ℓ 유출
12	4.29, 06:20	기타(불명)	영산강(전남도)	기타(불명)	- 물고기 약 20㎏ 폐사
13	4.30, 11:30	화학물질	서 해(전북도)	교통사고	- 염산 약 20ℓ, 유류 10ℓ 유출
14	5.4, 08:30	유류유출	남 해(부산시)	관리부주의	- 유류 유출
15	5.13, 10:00	수환경변화	서 해(전북도)	자연현상	- 물고기 약 500여마리 폐사
16	5.17, 17:30	유류유출	서 해(경기도)	관리부주의	- 경유 약 109ℓ 유출
17	5.19, 11:00	유류유출	서 해(전남도)	관리부주의	- 경유 약 50ℓ 유출
18	5.19, 17:40	화학물질	금 강(충북도)	관리부주의	- 염화제이철 7톤유출, 2톤 하천으로 유입
19	5.19, 17:00	수환경변화	서 해(전북도)	자연현상	- 물고기 약 60여마리 폐사
20	6.3, 14:30	수환경변화	한 강(경기도)	자연현상	- 물고기 약 200～300여마리 폐사
21	6.5, 10:00	수환경변화	영산강(광주시)	자연현상	- 물고기 200여마리 폐사
22	6.6, 07:39	유류유출	한 강(인천시)	교통사고	- 휘발유 약 24,000ℓ 유출
23	6.6, 09:40	유류유출	영산강(전남도)	관리부주의	- B-C유 약 400ℓ 유출
24	6.13, 15:20	화학물질	남 해(전남도)	관리부주의	- 염산 약 50ℓ 유출
25	6.15, 16:00	유류유출	한 강(경기도)	관리부주의	- B-C유 약 30ℓ 유출
26	6.15, 18:00	수환경변화	한 강(경기도)	자연현상	- 물고기 약7㎏ 폐사
27	6.15, 19:30	유류유출	서 해(경기도)	관리부주의	- 경유 약 100ℓ 유출
28	6.20, 18:00	기타(불명)	서 해(충남도)	기타(불명)	- 물고기 약50~60마리 폐사
29	6.22, 13:11	유류유출	영산강(전남도)	교통사고	- 경유 약 15ℓ 유출
30	6.22, 17:00	유류유출	서 해(전북도)	관리부주의	- 항공유(경유) 유출
31	6.26, 07:00	기타(불명)	남 해(전남도)	기타(불명)	- 물고기 약 100㎏ 폐사
32	6.27, 14:30	기타(불명)	남 해(전남도)	기타(불명)	- 물고기 약 80㎏ 폐사
33	7.02, 15:00	유류유출	한 강(경기도)	관리부주의	- 경유 약50ℓ 유출
34	7.04, 04:00	기타(집중호우)	금 강(전북도)	기타(집중호우)	- 매립장 쓰레기 유실
35	7.12. 13:00	기타(불명)	낙동강(대구시)	기타(불명)	- 물고기(약 5포) 폐사(농약추정)
36	7.13, 17:00	유류유출	만경강(전북도)	관리부주의	- 경유 유출
37	7.18, 14:45	기타(폐기물)	서 해(경기도)	교통사고	- 폐기물 유출(폐유 약 2,000ℓ)
38	7.25, 06:30	수환경변화	영산강(광주시)	자연현상	- 물고기 폐사
39	7.25, 13:00	유류유출	낙동강(경북도)	관리부주의	- 석유 약 500ℓ 유출
40	7.26, 02:00	화학물질	금 강(충남도)	관리부주의	- 알파올레핀 약 500ℓ 유출
41	8.03, 04:00	유류유출	한 강(경기도)	기계고장	- 경유 1,00ℓ 유출
42	8.10, 07:00	유류유출	한 강(서울시)	관리부주의	- 절연유 유출(기기수리실)
43	8.11, 13:38	유류유출	한 강(강원도)	교통사고	- 경유 3톤 유출
44	8.19, 16:40	유류유출	한 강(경기도)	관리부주의	- B-C유 약 400ℓ유출
45	8.20, 11:27	유류유출	남 해(울산시)	교통사고	- 유류 2톤 유출
46	8.28, 07:00	유류유출	한 강(강원도)	관리부주의	- 경유 400ℓ 유출
47	9.5, 08:05	기타(불명)	한 강(강원도)	기타(불명)	- 물고기 약 300여마리 폐사
48	9.15, 09:30	수환경변화	서 해(충남도)	자연현상	- 물고기 100여마리 폐사
49	9.19, 18:00	수환경변화	영산강(광주시)	자연현상	- 물고기 100여마리 폐사
50	10.6, 06:00	유류유출	동 해(강원도)	관리부주의	- B-C유 약 100ℓ 유출
51	10.6, 06:30	화학물질	낙동강(경북도)	교통사고	- 석회석 약 50㎏ 유출
52	10.7. 17:30	유류유출	한 강(경기도)	관리부주의	- 군차량 주유중 일부 유류유출
53	10.10, 19:20	유류유출	한 강(강원도)	관리부주의	- 지하배관 노후에 의한 유출
54	10.11, 16:30	기타(물명)	남 해(울산시)	기타(불명)	- 물고기 100여마리 폐사
55	10.12, 13:20	유류유출	한 강(경기도)	관리부주의	- 경유 약 10ℓ 유출
56	10.15, 22:00	화학물질	남 해(전북도)	관리부주의	- 염화제이철 약 2.5톤 유출
57	11.8, 13:00	유류유출	금 강(대전시)	관리부주의	- 연료용 항공유 약 250ℓ 유출
58	11.24, 10:20	기타(원인불)	금 강(대전시)	관리부주의	- 원인불명 유류 약 100ℓ 유출
59	12.3., 15:30	유류유출	한 강(충북도)	관리부주의	- 경유 약 80ℓ 유출

2004년 수질오염사고

일련 번호	일시	유 형	수계(지역)	사고원인	사고내용 요약
1	1. 9, 07:30	기타사고	한 강(강원도)	관리부주의	-축산폐수 유출
2	1.13, 07:00	유류유출	금 강(전북도)	교통사고	-벙커C유 유출(약 1000ℓ)
3	2. 2, 11:30	기타사고	한 강(강원도)	관리부주의	-터널공사로 폐수 유출(약260㎥)
4	2.12, 11:00	수환경변화	한 강(서울시)	기타	-물고기 폐사(100여 마리)
5	2.15, 20:17	유류유출	서 해(경기도)	관리부주의	-경유 유출(80ℓ)
6	3. 1, 15:09	수환경변화	서 해(인천시)	기타	-물고기 폐사(200여 마리)
7	3.11, 08:00	기타사고	서 해(경기도)	기타	-오수가 우수관로로 유입
8	3.14, 16:00	유류유출	서 해(경기도)	기타	-유류유출
9	3.17, 15:30	화학물질	서 해(경기도)	관리부주의	-폐황산 유출(약 1톤)
10	3.18, 07:00	화학물질	만경강(전북도)	관리부주의	-스틸렌 유출(500ℓ)
11	4. 6, 10:50	유류유출	한 강(인천시)	기타	-도로변 방치폐유 유출(약1드럼)
12	4.11, 17:30	유류유출	한 강(경기도)	기타	-원인불분명의 유류유출
13	4.21, 09:10	수환경변화	만경강(전북도)	자연현상	-물고기 폐사(약 50㎏)
14	4.28, 06:50	유류유출	한 강(경기도)	관리부주의	-B-C유 유출(약 200ℓ)
15	4.30, 14:00	유류유출	한 강(경기도)	관리부주의	-정제유 유출(약 20ℓ)
16	5. 2, 14:00	유류유출	한 강(경기도)	관리부주의	-원할유 유출(약 20ℓ)
17	5.20, 09:00	유류유출	서 해(인천시)	관리부주의	-폐유 유출(약 200ℓ)
18	6. 7, 11:00	수환경변화	동 해(강원도)	자연현상	-물고기 수천마리 폐사
19	6.14, 08:00	수환경변화	동 해(강원도)	자연현상	-물고기 폐사(1,000여마리 추정)
20	6.19, 09:30	유류유출	동 해(울산시)	관리부주의	-유류 사고 유출
21	6.21, 04:30	유류유출	서 해(경기도)	기계고장	-B-C유 유출(약 4.6톤)
22	6.23, 08:00	유류유출	한 강(강 원도)	관리부주의	-B-C유 유출
23	6.24, 06:10	유류유출	금 강(충북도)	관리부주의	-폐유 유출
24	6.23, 05:20	수환경변화	한 강(서울시)	자연현상	-물고기 폐사(700여마리)
25	7.04, 07:40	유류유출	서 해(경기도)	관리부주의	-차량주행시험장 바닥 유류오염물질 유출
26	7.14, 23:45	화학물질	금 강(충남도)	교통사고	-이소부틸아민(제2석유류) 약1,000ℓ 유출
27	7.16, 06:00	유류유출	한 강(경기도)	관리부주의	-열매체유 유출(약20ℓ～30ℓ)
28	7.17, 12:00	유류유출	한 강(경기도)	관리부주의	-등유 유출(약100ℓ)
29	7.25, 05:11	화학물질	서 해(인천시)	관리부주의	-질산 하수로 유출(약800ℓ)
30	7.27, 08:30	기타사고	한 강(강원도)	기타	-물고기 폐수(100여마리)
31	8.18, 17:40	유류유출	한 경(경기도)	교통사고	-경유 유출(소량)
32	8.30, 17:30	유류유출	서 해(충남도)	관리부주의	-정제유 유출(약 6,000ℓ)
33	9.12, 15:00	기타사고	한 강(강원도)	관리부주의	-축산폐수 유출(집중호우시)
34	9.13, 16:00	화학물질	금 강(충북도)	교통사고	-세제반제품 유출(0.5톤)
35	9.21, 08:00	기타사고	서 해(인천시)	관리부주의	-산(황산)폐수 유출(0.7㎥)
36	9.30, 16:42	유류유출	서 해(경기도)	관리부주의	-바이오디젤 유출(약 1㎥)
37	10.8, 10:00	기타사고	동 해(강원도)	기타	-물고기 폐사(10㎏)
38	10.15, 18:00	기타사고	한 강(강원도)	기타	-물고기 폐사(약 3,000수)
39	11.06, 16:30	유류유출	금 강(전북도)	관리부주의	-유류 유출(20ℓ)
40	11.08, 22:00	유류유출	한 강(경기도)	관리부주의	-정제유 유출(700ℓ)
41	11.09, 14:30	유류유출	한 강(강원도)	관리부주의	-등유 유출(600ℓ)
42	11.22, 10:00	유류유출	동 해(경북도)	관리부주의	-항공유 유출(100㎘)
43	11.24, 16:00	유류유출	한 강(경기도)	관리부주의	-경유 유출(2,000ℓ)
44	12.14, 04:30	기타사고	한 강(경기도)	관리부주의	-시멘트급결제 유출(0.5톤)
					-유기용제(자일렌) 유출(약10.8톤)
				관리부주의
			동 해(울산시)
		기타사고
	12.24, 06:30
45